Elbląg, dnia  15.01.2021 r.

DA.2621.2.3.2021.IS

Zapytanie ofertowe

I.	ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Karowa 1,

82-300 Elbląg

Tel: 55 625 63 00

Fax: 55 625 63 10

www.mosir.elblag.eu

mosir@mosir.elblag.eu

REGON: 000662959

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa materiałów instalacyjno-hydraulicznych dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu  w ilościach  i asortymencie wskazanych w załączniku – specyfikacji asortymentowej.

Szacunkowe ilości materiałów i asortymentów podane w specyfikacji asortymentowej – nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawców do sporządzenia oferty. Zamawiający podczas trwania umowy może dokonywać zamówienia na dodatkowe materiały, pozaumowne. Przy zakupie materiałów pozaumownych Wykonawca  zastosuje wobec Zamawiającego upust w wysokości nie mniejszy niż  5% ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzujących je, poprzez wskazanie np. na konkretny wyrób: nazwy, określenie marki, znaku towarowego oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech, jeśli nie zostały one nazwane przez Zamawiającego.

Podane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy, znaki towarowe, czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie materiału mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ma obowiązek dołączyć do towaru, objętego gwarancją, dokumenty, karty gwarancyjne, a także atesty, świadectwa jakości - gdy dostarczany towar je posiada przy zakupie.

Wszystkie artykuły będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostawy będą następować transportem Zamawiającego. Magazyny/sklepy Wykonawcy muszą znajdować się 
w granicach administracyjnych miasta Elbląga.

Dostawy materiałów będą następować partiami. Wielkości poszczególnych zamówień będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Podane ceny jednostkowe, ofertowe nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w  załączniku.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zaproponowanych przez Wykonawcę artykułów ofertowych.

Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.  Termin poszczególnych dostaw ustala się na okres maksymalnie 3 dni od daty telefonicznego, e-mailowego, faksowego lub osobistego zgłoszenia zapotrzebowania na materiały.

Przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym, będzie jeden miesiąc.

Do faktury (lub na fakturze) Wykonawca winien dołączyć informację dotyczącą wielkości udzielonego rabatu na dostarczony materiał pozaumowny.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 4, bądź przesłać pocztą w terminie do dnia 25.01.2021 r. do godz. 13.00 na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg

bądź mailowo na adres: zamowienia@mosir.elblag.eu

- Ofertę dostarczoną osobiście bądź przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dostawę materiałów  instalacyjno-hydraulicznych”.

- Oferent zobowiązany jest ofertą przez 30 dni od upływu końcowego terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest p. Leszek Jankowski  tel. 534 039 513

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez podania przyczyn.

IV. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- Zawiadomienie o wyniku postepowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.bip.mosir.elblag.eu  w zakładce: zamówienia publiczne do 130 000 zł..

V. ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1 – formularz cenowy – specyfikacja asortymentowa

Zał. nr 2 – oferta cenowa

Zał. nr 3 -  wzór umowy

Załącznik nr 2

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 82-300 Elbląg, ul. Karowa 1

| WYKONAWCA |
| --- |
| 1. | Nazwa: |
|  | NIP: |
|  | PESEL (w przypadku prowadzenia działalności w oparciu o wpis do CEIDG): |
|  | Województwo: |
|  | Miejscowość: | Kod pocztowy: | Kraj: |
|  | Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): |
|  | E-mail: | Tel.: |
|  | Adres internetowy (URL): | Faks: |

Nawiązując do rozeznania cenowego dnia 15.01.2021 r. na: dostawę  materiałów instalacyjno-hydraulicznych dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu w roku 2021/2022.

(przedmiot zamówienia)

- Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za :

kwota brutto: ……………………………………………..

kwota podatku VAT (……%): …………………………..

kwota podatku VAT (……%): …………………………..

kwota netto: ………………………………………………,

słownie złotych brutto:………………………………………………………………………………zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 - formularzem cenowym, który stanowi integralną część oferty.

- Podana kwota łączna może ulec zmianie w zależności od faktycznie zakupionej ilości poszczególnych rodzajów materiału oraz zakupu dodatkowych materiałów niewymienionych w załączniku, do złożonej oferty.

- Jako jednostkę rozliczeniową przyjmuje się cenę jednostkową poszczególnych asortymentów wymienionych w specyfikacji.

- Przy zakupie materiałów pozaumownych oferuję upust w wysokości nie mniejszy niż ………% ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.

- Sklep/magazyn Zamawiającego znajduje się w Elblągu, przy ulicy …………………………………..

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania ofertowego, posiadam(y) wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia i zobowiązuję(my) się do rzetelnej realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami, terminami i wymaganiami podanymi w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą.

- Oświadczam(y), że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania cenowego został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, 
w stosunku do naszej/mojej firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Posiadam(my) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym 
i organizacyjnym do wykonania zamówienia, a dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców zrealizowaliśmy 
z należytą starannością.

- Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu, ul. Karowa 1, dla potrzeb związanych z realizacją postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

- Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

- Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (zawartej we wzorze umowy), w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………………………….………………………………..

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) ………………………………………………………….

/miejscowość, data/

Załącznik nr  3 – wzór umowy

UMOWA Nr DA-… /2021

zawarta w dniu  ………………………. 2021 r.  w Elblągu pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1, REGON: 000662959, reprezentowanym przez:

…………………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”,

na podstawie art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, strony zawierają umowę, o następującej treści:

Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł.

§ 1.

- Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat rozeznania rynkowego na sukcesywną dostawę materiałów instalacyjno-hydraulicznych dla MOSiR, w ilości i asortymencie wskazanym w specyfikacji asortymentowej – formularzu cenowym – załącznik nr 1 do umowy.

- Ceny jednostkowe podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Podane w formularzu cenowym ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb  Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowe materiały, nie wymienione w specyfikacji cenowej – formularzu cenowym, jako ilości i wartości pozaumowne.

- Przy zakupie materiałów pozaumownych Wykonawca zastosuje wobec Zamawiającego upust w wysokości nie mniejszej niż …….….% ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.

§2.

- Dostawa materiałów następować będzie partiami a wielkość każdej  partii wynikać będzie z  jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych telefonicznie, e-mailowo, faksem lub osobiście przez pracownika MOSiR. Odbioru zamówionego asortymentu dokonywać będą upoważnieni  pracownicy MOSiR, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

- Wszystkie dostarczone materiały  muszą być fabrycznie nowe i nie mogą  być przedmiotem praw  osób  trzecich.

- W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić wadliwe materiały na nowe, wolne od wad.

§ 3.

Dostawy realizowane będą przez okres od dnia  01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.

§ 4.

- Za zrealizowane zamówienie, w asortymencie i ilościach szacunkowych określonych w załączniku nr 1 do
umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: …………………….. zł netto + obowiązujący podatek VAT /słownie netto: ……………………………………………………………………………………………….……/

- Podane w załączniku nr 1 do umowy  ceny jednostkowe produktów nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Podana kwota łączna może ulec zmianie w zależności od faktycznie zakupionej ilości poszczególnych materiałów oraz zakupu materiałów dodatkowych nie wymienionych w załączniku, bez prawa dochodzenia odszkodowania.

- Materiały  będą odbierane przez Zamawiającego na jego koszt.

- Sklep/magazyn Zamawiającego znajduje się w Elblągu, przy ulicy …………………………………..

- Osoba odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:

  - ze strony Zamawiającego: Leszek Jankowski, tel. 534 039 513

  - ze strony Wykonawcy…………………………………………………, tel.……………………………………………….

§ 5.

- Podstawą płatności za  zrealizowanie zamówienia będzie faktura VAT uwzględniająca zakup asortymentu w danym miesiącu.

- Cena towarów wyrażona będzie w złotych polskich.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od  otrzymania zamówienia cząstkowego i prawidłowo wystawionej faktury VAT odpowiednio :

- doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez Zamawiającego (zgodnie z art. 20 ust. 2,5 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości)

albo

2)  wysłania Zmawiającemu ustandaryzowanej faktury elektronicznej za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Faktury za dokonane zakupy będą wystawiane miesięcznie na każdy obiekt oddzielnie, tj.:

- Centrum Rekreacji Wodne DOLINKA ul. Stanisława Moniuszki 25

- Kryta Pływalnia ul. Robotnicza 68

- Hala sportowo-widowiskowa Al. Grunwaldzka 135

- Przystań kajakowa ul. Radomska 5

- Sala Sportowa ul. Agrykola 8A

- Obiekt sportowy ul. Skrzydlata 1A

- Obiekt sportowy ul. Stanisława Moniuszki  29

- Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do faktury lub na fakturze Wykonawca winien dołączyć informację dotyczącą wielkości udzielonego rabatu na dostarczony materiał pozaumowny.

- Dane do faktury:

Podatnik:                                                                    Odbiorca:

Gmina Miasto Elbląg				 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Łączności 1				 Ul. Karowa 1

82-300 Elbląg				 82-300 Elbląg

NIP: 5783051446

§ 6.

- Sprzedawca ma obowiązek dołączyć do towaru odpowiednie atesty i świadectwa jakości, jeśli wymagają tego określone przepisy prawa.

- Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego ujawnią się wady fizyczne towarów,  Wykonawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na nowy, oraz dostarczy go do wskazanego miejsca bez żadnej dopłaty.

- Okres gwarancyjny liczony jest od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia cząstkowego (zgodnie z dowodem dostawy).

§ 7.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 1% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 w cenie brutto, gdy Zamawiający odstąpi od  umowy z powodu  okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- za zwłokę w dostawie materiałów – w wysokości 0,1% wartości zamówienia w cenie brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w związku z reklamacją materiałów – w wysokości 0,1% wartości zamówienia w cenie brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 
z zastrzeżeniem § 9, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 w cenie brutto.

§ 8.

Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca  w przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę, w tym m.in. nagminnego dostarczania towaru niezgodnego z oferowanym w ofercie i traktowaniem takiego towaru jako towar poza ofertowy.

§ 9.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia                i powinno  zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, niezgodnie z umową, bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia, ogłoszono upadłość lub wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 10.

Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy 
ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- kontakt do Inspektora danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@mosir.elblag.eu,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją postanowień umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

- podanie danych jest niezbędne do realizacji postanowień umowy, w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe,

- posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

§ 11.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                             			         WYKONAWCA

Załącznik nr 1  Formularz cenowy – specyfikacja asortymentowa

…………………………………………………………..

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

| Lp. | Wyszczególnienie i charakterystyka asortymentu | j.m. | Producent lub nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet do mocowania muszli na klucz, z osłonką i kapslem maskującym | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 2 | komplet mocowania deski | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 3 | komplet mocowania umywalki | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | syfon pisuarowy poziomy | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | mufa GZ 20 x 1/2 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | mufa GZ 25 x 3/4 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | mufa GZ 40x1 1/4 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | mufa GW 20 x 1/2 | sztuka |  |  | 65 |  |  |  |
| 9 | mufa GW 25x3/4 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 10 | mufa GW 40 1 1/4 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 11 | mufa GW 63x2 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 12 | mufa fi 20 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 13 | mufa 25 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 14 | mufa 32 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 15 | mufa 40 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 16 | mufa 63 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 17 | mufa z red. 20/16 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 18 | mufa z red. 40/32 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 19 | mufa z red. 63/40 | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 20 | bateria część Perlator 22X1 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 21 | bateria część Perlator 24X1 | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 22 | bateria część słuchawkowa 1-F | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 23 | bateria zawór spłuczkowy Ø15 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 24 | bateria umywalkowa stojąca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 25 | bateria zlewowa stojąca krótka | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 26 | zawór napełniający 1/2-3/8 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 27 | taśma teflonowa 0,20 kg | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 28 | taśma teflonowa 0,10 do instalacji wodnych | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 29 | taśma teflonowa 0,12 do instalacji wodnych | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 30 | zawór kulowy fi 20, fi 25 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 31 | zawór kulowy ze śrubunkiem 1/2 cala | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 32 | zawór pisuarowy czasowy | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 33 | zawór kulowy mufowy Fi 10 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 34 | zawór kulowy mufowy fi 25 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 35 | zawór kulowy mufowy fi 40 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 36 | zawór kulowy mufowy fi 50 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 37 | zawór kulowy nyplowy fi 15 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 38 | zawór kulowy nyplowy fi 25 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 39 | zawór grzejnikowy termostatyczny prosty fi 15 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 40 | zawór powrotny fi 15 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 41 | zawór czerpalny 1/2 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 42 | uszczelka węża 3/4 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 43 | uszczelka węża 3/8 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 44 | uszczelka bezazbestowa fi 65 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 45 | bisan pasta do gwintów 250 g | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 46 | bisan pasta do gwintów 200 g | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 47 | pasta do lutowania 100 g | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 48 | pasta do lutowania LB-3 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 49 | złączka GW PEX 16x1/2 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 50 | złączka GW PEX 16x3/4 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 51 | złączka GW PEX 20x3/4 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 52 | złączka GW 20x1/2 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 53 | złączka GZ 25x1 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 54 | złączka GZ 16x1/2 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 55 | złączka GW 16x1/2 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 56 | złączka PE 50/1 1/2 G.Z. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 57 | złączka fi 20 SM20 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 58 | złączka grzejnikowa fi 15 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 59 | złączka grzejnikowa kątowa fi 10 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 60 | wężyk giętki fi 15 40 cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 61 | wężyk giętki fi 15 30 cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 62 | wężyk giętki fi 15 120 cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 63 | wąż natryskowy w oplocie metalowym, L=150cm powlekany | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 64 | rura 50x1.8/0.5 | mb |  |  | 5 |  |  |  |
| 65 | rura PE-XC/AL./PE-XC 16 | mb |  |  | 5 |  |  |  |
| 66 | rura pcv 110*2.7 / 3mb | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 67 | rura 110x2,7/0,3 mb | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 68 | rura 110*2,7/1mb | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 69 | rura pcv 50*1,8/0,3mb | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 70 | rura pcv 50*1,8/1mb | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |

| 71 | rura pcv 75*1.8/2mb | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | rura pcv 50x1.8/1MB | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 73 | rura 40 red. 40x32 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 74 | rura pn-16 32x 4.5 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 75 | rura pn-20 20x3.4 | mb |  |  | 60 |  |  |  |
| 76 | rura pn-20 25x4.2 | mb |  |  | 200 |  |  |  |
| 77 | rura pn-20 32x5.4 | mb |  |  | 120 |  |  |  |
| 78 | rura pn-20 40x6.7 | mb |  |  | 40 |  |  |  |
| 79 | rura pn-20 63x10.5 | mb |  |  | 150 |  |  |  |
| 80 | uchwyt do rury z gumą fi 25 | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 81 | uchwyt do rury z gumą fi 32 | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
| 82 | uchwyt do rury z gumą fi 50 | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 83 | uchwyt do rury z gumą fi 65 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 84 | uchwyt do rur 32 | sztuka |  |  | 140 |  |  |  |
| 85 | uchwyt do rur 25 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 86 | uchwyt do rur 20 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 87 | uchwyt do rury fi 15 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 88 | uchwyt do rury fi 10 | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 89 | nypel mosiężny fi 25 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 90 | nypel mos.fi 10 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 91 | nypel mos.fi 20 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 92 | nypel mos.fi 25 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 93 | nypel mos.fi 32 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 94 | nypel mos.fi 40 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 95 | nypel mos.fi 50 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 96 | nypel fi 15 oc | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 97 | nypel fi 20 oc | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 98 | nypel fi 25 oc | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 99 | nypel redukcyjny 15x10 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 100 | kolano 90 fi 20 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 101 | kolano 90 fi 40 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 102 | kolano 90 fi 63 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 103 | kolano fi 16/90 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 104 | kolano pcv 32/67 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 105 | kolano pcv 32/45 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 106 | kolano pcv 50/90 50/67 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 107 | kolano pcv 50/45 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 108 | kolano pcv 50/30 50/15 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |

| 109 | kolano nypl.90 fi 20 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | kolano nypl.90 fi 25 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 111 | kolano nypl.90 fi 32 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 112 | kolano wieszak 16x1/2 GW | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 113 | kolanko nyplowe fi 25 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 114 | kolanko nyplowe fi 20 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 115 | kolanko nyplowe fi 10 | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
| 116 | kolanko nyplowe 1/2 cala | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 117 | kolano GW 20x1/2 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 118 | kolano GW 25x3/4 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 119 | kolano GW 32/1 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 120 | kolano GZ 20x1/2 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 121 | kolano GZ 25x3/4 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 122 | kolano GZ 32x1 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 123 | trójnik 40 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 124 | trójnik 63 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 125 | trójnik fi 15 ocynk. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 126 | trójnik fi16 st | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 127 | trójnik red.25/20/25 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 128 | trójnik red. 32/20/32 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 129 | trójnik red. 32/25/32 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 130 | trójnik red. 40/20/40 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 131 | trójnik red. 63/25/63 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 132 | trójnik red. 63/40/63 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 133 | przedłużka mos. FI 20 L-15 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 134 | przedłużka mosiężna red.20/15 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 135 | przedłużka chrom. Fi 20 l-15 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 136 | traper pcv 50 pp | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 137 | zestaw naprawczy prysznica Delabie Tempomix natr. Z1/2 + rozeta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 138 | zestaw naprawczy, Delabie wylewka wodoodporna podtynkowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 139 | zestaw termostatyczny prosty | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 140 | gąbka do czyszczenia opak. 10szt | opak |  |  | 5 |  |  |  |
| 141 | luk nyplowy fi 42 45st | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 142 | środek do czyszczenia kanalizacji | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 143 | mufka oc fi 15 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 144 | redukcja mos. 40/32 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |

| 145 | otulina 60/25 | mb |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | otulina 42/25 | mb |  |  | 20 |  |  |  |
| 147 | śruby do deski sedesowej | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 148 | regulator temperatury/termostat | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 149 | umywalka 60 Z/O | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 150 | postument pod umywalkę | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 151 | korpus obejścia kątowy Fi 15 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 152 | nasuwka pcv 50pp | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 153 | śrubunek do wodomierza fi 15 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 154 | anemostad metal. wywiewny fi 100 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość brutto:………………………………………………………………………….……………… W tym podatek VAT ( 23% ):…………………………………………………………………………………. W tym podatek VAT ( 8% ):……………………………………………………………………….………….. Kwota netto:…………………………………………………………………………………………….………….. |

……………………………………………………………………………….	                   			 ……………………………………………………………………………….

/data/                                                                                                                                                      /podpis i pieczęć/